附 件 
鄂尔多斯市康巴什区2025年节水行动方案项目清单
	

序号
	

项目名称
	
[bookmark: _GoBack]
建设内容
	投资资
金(万 元 )
	

责任单位
	

牵头单位
	

备注

	1
	康巴什区各住宅小区内自 备井(取水口)排查
	摸清底数，建立台账
	
	区住建局
	区农牧和水利 局
	

	2
	康巴什区各公园绿地、道路 两侧自备井(取水口)排查
	摸清底数，建立台账
	
	区城管局
	区农牧和水利 局
	

	3
	康巴什区各洗车行用水水 源排查
	摸清底数，建立台账
	
	区交通局
	区农牧和水利 局
	

	
4
	生态环境职业学院校园绿 地节水灌溉项目
	绿化节水喷灌工程喷头、快速取水器、
绿化管道、分区控制阀门、检修井等
安装。
	
800
	生态环境职 业学院
	区农牧和水利 局
	

	
5
	区党政大楼、孵化大厦水效 领跑者创建
	通过建设雨水回收系统等方式提升水  效领跑能力，完成水效领跑建设工作。
	
218
	区机关事务 中心
	区农牧和水利 局
	

	
6
	育英一品、尚庭艺墅、和效
A区、康景苑住宅小区地下
管网改造工程
	改造尚庭艺墅小区给水二级供水管网 3公里
	
400
	
区住建局
	
区住建局
	







	

序号
	

项目名称
	

建设内容
	投资资
金(万 元 )
	

责任单位
	

牵头单位
	

备注

	
7
	恒信小区、馨城小区、东方
纽澜地住宅小区地下管网
改造工程
	改造恒信小区给水二级供水管网2公 里
	
500
	
区住建局
	
区住建局
	

	
8
	乌审旗一伊金霍洛旗-康巴
什区-东胜区-达拉特旗疏
干水和再生水供水管网连
通工程
	
涉及康巴什区13.6公里管网
	
	
市水投集团
	
区农牧和水利 局
	

	
9
	康巴什北区中水管网改造 提升工程
	康巴什北区乌兰希里街、苏伦嘎大街、
康伊大街、青春山路、团结路等路段
改造提升中水管网，总长30.2公里
	
8270
	
区城管局
	
区城管局
	

	


10
	


千亭山中水管网新建及更 新工程
	新建De450主管道，其中拉管DN450
管道100米，拉管工作坑3座；新建
De315次主管道；新建De200支管道；
绿化给水管道(含快速取水阀)De75
管道；总长约17570米，管道
PN=1.6MPa;新建雷家坡沟3#取水泵站
1座，新建加压泵站1座。
	


3000
	


区城管局
	


区城管局
	

	
11
	赛车城至雷家坡中水管网 工程
	赛车城泵站至雷家坡1号坝、五号桥
至多日纳路与伊克昭街交口2段共需
铺设中水主干管网14.1公里。
	
6800
	
区城管局
	
区城管局
	




