NHJ/D-ZH-1-0-012

数据结果汇总表

任务名称:哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（7月） 采样时间：2023 年07月01日 第1 页

任务编号： K-LX-23-075 样品种类：地下水 分析时间：2023年07月01-06日 共2 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-02-001 |
| 02哈头才当 |
| 色度(色) | (度) | 5 |
| 臭和味（嗅和味） | - | 无 |
| 浊度（浑浊度） | （度） | 4.4 |
| 肉眼可见物 | - | 无 |
| pH值 | - | 8.0 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 182 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 329 |
| 硫酸盐 | mg/L | 31.0 |
| 氯化物 | mg/L | 11.6 |
| 铁 | mg/L | 0.02L |
| 锰 | μg/L | 216 |
| 铜 | μg/L | 0.98 |
| 锌 | μg/L | 1.72 |
| 铝 | mg/L | 0.07L |
| 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | mg/L | 2.60 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.312 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 44.0 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 |
| 细菌（菌落）总数 | CFU/mL | 6 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（9月） 采样时间：2023 年07月01日 第2页

任务编号： K-LX-23-075 样品种类：地下水 分析时间：2023年07月01-06日 共2 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-02-001 |
| 02哈头才当 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.004 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.078 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L |
| 氟化物 | mg/L | 0.330 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04L |
| 砷 | μg/L | 1.8 |
| 硒 | μg/L | 0.4L |
| 镉 | μg/L | 0.05L |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L |
| 铅 | μg/L | 0.09L |
| 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.4L |
| 苯 | μg/L | 0.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4L |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.123 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.186 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日