# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（11月）           采样时间：2023 年11月1日   第3页

任务编号： K-LX-23-143             样品种类：地下水                   分析时间：2023年11月1-10日   共4 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |  |  |
| # 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 2.0 | ≤3 | 达标 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| # pH值 | - | 7.27 | 6.5-8.5 | 达标 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 182 | ≤450 | 达标 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 247 | ≤1000 | 达标 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 6.56 | ≤250 | 达标 |
| # 氯化物 | mg/L | 11 | ≤250 | 达标 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02 | ≤0.3 | 达标 |
| # 锰 | mg/L | 0.328 | ≤0.1 | 超标 |
| # 铜 | mg/L | 0.013 | ≤1.0 | 达标 |
| # 锌 | mg/L | 0.013 | ≤1.0 | 达标 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | ≤0.2 | 达标 |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| # 耗氧量（CODmn法，以O2计） | # mg/L | 2.31 | ≤3.0 | 达标 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.301 | ≤0.50 | 达标 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| # 钠 | # mg/L | 18.6 | ≤200 | 达标 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 12 | ≤100 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（11月）           采样时间：2023 年11月1日   第4 页

任务编号： K-LX-23-143             样品种类：地下水                    分析时间：2023年11月1-10日  共4 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |  |  |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.016L | ≤20.0 | 达标 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.134 | ≤1.0 | 达标 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| # 砷 | # μg/L | 1.6 | ≤10 | 达标 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
| # 镉 | # μg/L | 0.1L | ≤5 | 达标 |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| # 铅 | # μg/L | 1L | ≤10 | 达标 |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 1.4L | ≤60 | 达标 |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | ≤2.0 | 达标 |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | ≤10.0 | 达标 |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | ≤700 | 达标 |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.349 | ≤0.5 | 达标 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.325 | ≤1.0 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年   月  日