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	分析项目
	          样品编号
点位
单位           名称

	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	色度(色)
	(度)
	5

	臭和味（嗅和味）
	-
	无

	浊度（浑浊度）
	（度）
	1.3

	肉眼可见物
	-
	无

	pH值
	-
	8.0

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	192

	溶解性总固体
	mg/L
	449

	硫酸盐
	mg/L
	9.29

	氯化物
	mg/L
	12.5

	铁
	mg/L
	0.02L

	锰
	mg/L
	0.298

	铜
	mg/L
	0.006L

	锌
	mg/L
	0.004L

	铝
	mg/L
	0.07L

	挥发酚（以苯酚计）
	mg/L
	0.0003L

	阴离子洗涤剂
	mg/L
	0.05L

	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	1.84

	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.291

	硫化物
	mg/L
	0.003L

	钠
	mg/L
	21.8

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1

	细菌（菌落）总数
	CFU/mL
	6
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	DX-02-001

	
	
	[bookmark: _GoBack]02哈头才当

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.003L

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.036

	氰化物
	mg/L
	0.002L

	氟化物
	mg/L
	0.634

	碘化物
	mg/L
	0.002L

	汞
	μg/L
	0.04L

	砷
	μg/L
	2.0

	硒
	μg/L
	0.4L

	镉
	μg/L
	0.1L

	铬（六价）
	mg/L
	0.004L

	铅
	μg/L
	1L

	氯仿（三氯甲烷）
	μg/L
	1.1L

	四氯化碳
	μg/L
	0.8L

	苯
	μg/L
	0.8L

	甲苯
	μg/L
	1.0L

	总α放射性
	Bq/L
	0.158

	总β放射性
	Bq/L
	0.127
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