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	          样品编号

点位

单位           名称


	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	色度
	(度)
	5

	臭和味
	-
	无

	浊度
	（度）
	2.6

	肉眼可见物
	-
	无

	pH值
	-
	7.6

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	186

	溶解性总固体
	mg/L
	330

	硫酸盐
	mg/L
	8.46

	氯化物
	mg/L
	11.8

	铁
	mg/L
	0.02L

	锰
	mg/L
	0.308

	铜
	μg/L
	0.21

	锌
	μg/L
	0.67L

	铝
	mg/L
	0.07L

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L

	阴离子洗涤剂
	mg/L
	0.05L

	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.06

	氨氮
	mg/L
	0.312

	硫化物
	mg/L
	0.003L

	钠
	mg/L
	24.9

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1

	细菌总数
	CFU/mL
	<1
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	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.003L

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.105

	氰化物
	mg/L
	0.002L

	氟化物
	mg/L
	0.250

	碘化物
	mg/L
	0.002L

	汞
	μg/L
	0.04L

	砷
	μg/L
	2.6

	硒
	μg/L
	0.4L

	锑
	μg/L
	0.2L

	镉
	μg/L
	0.05L

	六价铬
	mg/L
	0.004L

	铅
铅
	μg/L
	0.09L

	氯仿
	μg/L
	1.1L

	四氯化碳
	μg/L
	0.8L

	苯
	μg/L
	0.8L

	甲苯
	μg/L
	1.0L

	总α放射性
	Bq/L
	0.164

	总β放射性
	Bq/L
	0.229

	萘
	μg/L
	0.012L

	蒽
	μg/L
	0.004L

	荧蒽
	μg/L
	0.005L

	苯并（b）荧蒽
	μg/L
	0.004L

	苯并（a）芘
	μg/L
	0.004L
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	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	邻苯二甲酸二

(2-乙基己基)酯
	μg/L
	2L

	2,4,6三氯酚
	μg/L
	0.04L

	五氯酚
	μg/L
	0.03L

	2,4-滴
	μg/L
	0.05L

	呋喃丹
	μg/L
	0.125×10-3L

	涕灭威
	μg/L
	0.04L

	敌敌畏
	μg/L
	0.04L

	甲基对硫磷
	μg/L
	0.1L

	马拉硫磷
	μg/L
	0.04L

	乐果
	μg/L
	0.04L

	阿特拉津
	μg/L
	0.08L

	草甘膦
	μg/L
	2L

	多氯联苯(总量)
	μg/L
	0.009L

	氯乙烯
	μg/L
	15L

	1,1-二氯乙烯
	μg/L
	1.2L

	二氯甲烷
	μg/L
	1.0L

	1,2-二氯乙烯
	μg/L
	1.1L

	1,1,1-三氯乙烷
	μg/L
	1.4L

	1,2-二氯乙烷
	μg/L
	1.4L
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	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	三氯乙烯
	μg/L
	1.4L

	1,2-二氯丙烷
	μg/L
	1.2L

	1,1,2-三氯乙烷
	μg/L
	1.5L

	四氯乙烯
	μg/L
	1.2L

	氯苯
	μg/L
	1.0L

	乙苯
	μg/L
	0.8L

	间，对-二甲苯
	μg/L
	2.2L

	邻-二甲苯
	μg/L
	1.4L

	苯乙烯
	μg/L
	0.6L

	溴仿
	μg/L
	0.6L

	1,4-二氯苯
	μg/L
	0.8L

	1,2-二氯苯
	μg/L
	0.8L

	1,2,4-三氯苯
	μg/L
	1.1L

	1,2,3-三氯苯
	μg/L
	1.0L

	2,6-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L

	2,4-二硝基甲苯
	μg/L
	0.05L

	百菌清
	μg/L
	0.07L

	毒死蜱
	μg/L
	0.002L

	六氯苯
	μg/L
	0.043L

	七氯
	μg/L
	0.2L

	镍
	μg/L
	2.04
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	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	钼
	μg/L
	2.66

	钴
	μg/L
	0.08

	铊
	μg/L
	0.06L

	铍
	μg/L
	0.04L

	钡
	μg/L
	97.8

	银
	μg/L
	0.04L

	硼
	mg/L
	0.4L

	甲体六六六
	μg/L
	 0.056L

	乙体六六六 
	μg/L
	0.037L

	丙体六六六 
	μg/L
	0.025L

	丁体六六六
	μg/L
	 0.060L

	p，p’-DDE 
	μg/L
	0.036L

	p，p’-DDD 
	μg/L
	0.048L

	o，p’-DDT 
	μg/L
	0.031L

	p，p’-DDT 
	μg/L
	0.043L
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