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	分析项目
	          样品编号
点位
单位           名称

	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	色度
	度
	5

	臭和味
	-
	无

	浊度
	NTU
	2.7

	肉眼可见物
	-
	无

	pH值
	-
	7.7

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	188

	溶解性总固体
	mg/L
	410

	硫酸盐
	mg/L
	6.12

	氯化物
	mg/L
	12.5

	铁
	mg/L
	0.02L

	锰
	mg/L
	0.344

	铜
	μg/L
	0.86

	锌
	μg/L
	0.67L

	铝
	mg/L
	0.07L

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L

	阴离子洗涤剂
	mg/L
	0.05L

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.52

	氨氮
	mg/L
	0.312

	硫化物
	mg/L
	0.003L

	钠
	mg/L
	24.0

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	<1

	细菌总数
	CFU/mL
	6
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	分析项目
	          样品编号
点位
单位          名称

	DX-02-001

	
	
	02哈头才当

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.003L

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.183

	氰化物
	mg/L
	0.002L

	氟化物
	mg/L
	0.350

	碘化物
	mg/L
	0.002L

	汞
	μg/L
	0.04L

	砷
	μg/L
	2.2

	硒
	μg/L
	0.4L

	镉
	μg/L
	0.05L

	六价铬
	mg/L
	0.004L

	铅
	μg/L
	0.09L

	氯仿
	μg/L
	1.4L

	四氯化碳
	μg/L
	1.5L

	苯
	μg/L
	1.4L

	甲苯
	μg/L
	1.4L

	总α放射性
	Bq/L
	0.086

	总β放射性
	Bq/L
	0.270
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