鄂康环评字〔2026〕1号

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局关于

康巴什区第七中学新建项目（高中部）

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市康巴什区教育体育局：

你单位报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的康巴什区第七中学新建项目（高中部）环境影响报告表（以下简称报告表）已收悉，经审核，原则同意建设，现批复如下：

一、康巴什区北区团结路西，旭日路北G-06-20b地块拟建成一所完全中学，包括18个高中教学班，18个初中教学班，总用地面积102998平方米，其中初中部分总占地面积72111平方米，总建筑面积约为28245.66平方米；高中部分总占地面积30887平方米，总建筑面积约为23800平方米。康巴什区第七中学新建项目（高中部）主要建设内容为教学综合楼（包含实验室，其中初中部依托高中部实验室）、宿舍楼、食堂及附属配套设施等公辅工程。项目总投资11700万元，其中环保投资144万元。

二、项目建设与运营期管理中应重点做好以下工作

1.施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部回用，不外排。生活污水经化粪池处理后，由环卫部门吸污车定期拉运处理。

2.加强施工期环境保护工作，施工场地应适时洒水，避免在大风天施工，减少扬尘污染。

3.施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准（GB12523—2025）》，禁止夜间施工，避免施工噪声对居民生活造成影响。

4.施工中产生的弃土、弃渣等，须及时清运至指定地点，统一处理，外运过程中用苫布覆盖，严禁沿途遗洒；生活垃圾经分类收集后统一交环卫部门处理。

5.生活污水经化粪池收集后，排入市政污水管网；食堂废水经隔油池、化粪池收集后，排入市政污水管网；实验室废水经中和预处理后，排入化粪池收集，最终排入市政污水管网。本项目废水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

6.实验室废气经通风橱风机风量处理后通过排气筒引至楼顶排放，硫酸雾、氯化氢及非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），食堂产生的餐饮油烟须经油烟净化器净化后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。

7.医疗废物、废活性炭和实验室产生的废化学试剂及废药剂瓶等危险废物，须经分类后暂存于危废库，定期交由有资质的危险废物处理单位统一处理。

8.运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），落实环境噪声污染防治措施，加强管理，确保噪声满足2类声环境功能区限值。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。必须严格执行生态环境保护“三同时”制度，项目竣工后，必须按照规定程序进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、该项目审批后的监管，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队康巴什区大队负责。严格按照生态环境保护相关法律法规进行监管。对于未按照环评及批复要求执行的，将依法追究法律责任。

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局

2026年1月4日

鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局办公室     2026年1月4日印发